Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

Муниципальное бюджетное общеоразовательное учреждение «Основная общеобразовательная Знаменская школа»

МБОУ «Основная общеобразовательная Знаменская школа»

СВЕДЕНИЯ

о проверках, проведённых в отношении МБОУ «Основная общеобразовательная Знаменская школа»

за период с 01.01.2022 г. по 31.08.2022 г.

| Дата начала и окончания проверки | Общее время проведения проверки | Орган контроля | Основание для проверки | Цель, задачи, и предмет проверки | Вид проверки | Дата и номер акта по результатам проверки | Выявленные нарушения | Дата и номер выданного предписания об устранении нарушений | ФИО лиц, проводивших проверну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 13.04.2022, 10час.00мин. по 26.04.2022 10 час.00мин | 80 часов | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе | Решение № 507 от 29.03.2022г., КНМ 31220041000100584720/2022038376 | Проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)-57 | Выездная | 26.04.2022 №507 | 1. В помещении для хранения сыпучих продуктов питания и в кабинете №5 источники освещения содержат следы загрязнений в защитных плафонах люминисцентных ламп, что не соответствует требованиям п.2.8.9 СП 2.4.3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 2.В помещении пищеблока над моечной раковиной отсутствует местная система вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 3. Нарушена целостность ограждения территории школы и спортивной площадки, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 26.04.2022 №235/507 | Опелат Наталья Юрьевна, |
| с 06.06.2022 11час.00мин. По 20.06.2022 11час.00мин. | 80 часов | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе | Решение № 1169 от 30.05.2022г., 11час.00мин КНМ 31220041000100584747/2022038376 | Проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)-004 | Выездная | 07.06.2022 №507 |  | 07.06.2022 №524/617 | Опелат Наталья Юрьевна, Бондарь Александр Викторович |